pCAS敲除流程
1、构建pTarget质粒（抗性Spec）

- PCR sg、up、down、骨架（sg和骨架模板为右图），跑胶验证

- 纯化

- 拼接（50℃，40min）

- 10uL全部转化到DH10b

- 引物Ori-cx-F/SmR-cx-R检验是否拼接上

- 提质粒，送检

- 制电转感受态（电转感受态一般现做现配）

- 先处理电转杯 在酒精里 然后紫外灭菌，灭完菌后需要在冰上遇冷（为电转做准备）

- 在超净台里用灭过菌的EP管分装菌液

- 5krpm 2min离心，弃去上清

- 用1mL10%甘油（4℃在冰箱）将菌重悬在一个EP馆里（先在一个EP管中加1mL甘油，充分重悬后转进第二个EP管，然后充分重悬转至第三个……）

- 5krpm 2min离心，弃上清，再次用1mL10%甘油重悬

- 5krpm 2min离心，弃上清，用150uL 10%甘油重悬（里含有50uL沉淀，总体积预估200uL)

- 在灭过菌的EP管里各分装100uL

3、电转

- 10uL质粒加入100uL第7步EP管中

- 将第8步EP管中所有液体转至电转杯最低部（可在外操作）

- 至于冰上15到20分钟

- 用无菌EP管各取1mL LB在超净工作台上

- 到楼上开机键在右后方 选4

- 选1细菌

- 选2 2.5ml预设

- 打开电激槽，擦干净水

- 拿起电转杯，四周擦干

- 放入电激槽（凸起处对齐）

- 点击右上角红色按钮，数值在4.9～5.2

- 点击后立即将1mL LB倒入电转杯中

- 电激结束，关机

- 拿到楼下，将电转杯中的LB吹打混匀

- 在超净台中转至灭过菌的2mLEP管中

- 在37或30℃摇床中震荡1或1.5小时（pCAS只能在30℃）

- 5000rpm 2min 弃去大部分上清（可以温柔直接倒） 留大概50uL上清重悬沉淀，铺板子

4、验证是否敲除

- 需要设计验证引物

- PCR跑胶验证大小是否正确

- 大小正确则送检测序

- 丢掉pTarget及验证

- 5mL LB + 5uL 菌液 + 5uL IPTG（一开始就加）30℃过夜摇菌

- K的平板上划线得到单菌落

- 对S的板子划块（1cm×1cm左右）

- 挑单菌落于10uL水中备份，再取2uL放于S板子划块的格子中

- 37℃培养8个小时观察

- 在S板子上不能长出对应的菌为已经丢掉pTarget的菌

- 7、保菌ΔA基因-pCAS

- 取6 (3)中正确的菌接菌5mL指形瓶，30℃培养

- 保菌

- 得到的种子液可以进行下一步敲基因

- 8、丢掉pCAS及验证

- 取正确的菌液接菌在无抗5mL LB中，41℃摇床培养8h (在楼梯间“昆虫细胞培养专用”)

- 在无抗的平板上划线得到单菌落

- 对K的板子划块（1cm×1cm左右）

- 挑单菌落于10uL水中备份，再取2uL放于K板子划块的格子中

- 30℃过夜培养，无法长出菌落的即为丢掉pCAS的菌

- 7、保菌ΔA基因-菌

- 取8 (3)中正确的菌接菌5mL指形瓶，37℃培养

- 保菌